PHỤ LỤC I

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ Y TẾ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHO PHẠM NHÂN, TRẠI VIÊN,

HỌC SINH, NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY TRỰC THUỘC TRẠI GIAM, CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC, TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2026/TT-BCA ngày 19/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an)

| TT | DANH MỤC | ĐVT | CSKBCB CÓ CHỈ TIÊU TỪ 40 GIƯỜNG BỆNH TRỞ LÊN |  |  | CSKBCB CÓ CHỈ TIÊU TỪ 20 ĐẾN DƯỚI 40 GIƯỜNG BỆNH |  |  | CSKBCB CÓ CHỈ TIÊU DƯỚI 20 GIƯỜNG BỆNH |  |  | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CSKBCB trung tâm | Khu điều trị của PT cách CSKBCB trung tâm ≥ 15 km | Khu điều trị của PT cách CSKBCB trung tâm < 15 km | CSKBCB trung tâm | Khu điều trị của PT cách CSKBCB trung tâm ≥ 15 km | Khu điều trị của PT cách CSKBCB trung tâm < 15 km | CSKBCB trung tâm | Khu điều trị của PT, PK, PH cách CSKBCB trung tâm ≥ 15 km | Khu điều trị của PT, PK, PH cách CSKBCB trung tâm < 15 km |  |
| I | Thiết bị phục vụ khám, điều trị và cấp phát thuốc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tủ đựng thuốc và dụng cụ | Chiếc | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |
| 2 | Tủ đựng thuốc cấp cứu | Chiếc | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| 3 | Tủ đựng thuốc đông y | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Trang bị cho CSKBCB có cán bộ y tế có phạm vi hành nghề phù hợp |
| 4 | Kệ nhiều ngăn (chia, đựng thuốc của phạm nhân) | Chiếc | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | Bàn khám bệnh | Chiếc | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| 6 | Bàn dài (cấp phát thuốc) | Chiếc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | Bàn tiểu phẫu | Chiếc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | Ghế đẩu quay | Chiếc | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 9 | Ghế băng | Chiếc | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 10 | Đèn bàn khám bệnh | Chiếc | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| 11 | Giường bệnh (kèm tủ đầu giường) | Bộ | Tỉ lệ = 1,2 số giường chỉ tiêu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Giường cấp cứu | Chiếc | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| 13 | Cáng cứu thương | Chiếc | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |
| 14 | Giá truyền dịch | Chiếc | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |  |
| 15 | Xe đẩy bệnh nhân | Chiếc | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| 16 | Xe đẩy thuốc và dụng cụ | Chiếc | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| 17 | Bình lọc nước | Chiếc | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 18 | Thùng đựng rác y tế | Chiếc | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |
| II | Máy móc, thiết bị y tế chuyên dùng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy nội soi tai mũi họng | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Trang bị cho CSKBCB có cán bộ y tế có phạm vi hành nghề phù hợp |
| 2 | Máy sinh hóa máu bán tự động | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 3 | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 4 | Máy ly tâm | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 5 | Máy siêu âm màu chẩn đoán | Chiếc | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 6 | Máy siêu âm xách tay | Chiếc |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 7 | Máy điện tim 6 kênh | Chiếc | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| 8 | Hệ thống X-Quang kỹ thuật số | HT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 9 | Hệ thống X-Quang kỹ thuật số di động | HT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 10 | Máy ghế răng | HT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 11 | Máy đo đường huyết | Chiếc | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 12 | Máy phân tích nước tiểu tự động | Chiếc | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| 13 | Máy khí dung | Chiếc | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 14 | Máy hút dịch | Chiếc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 15 | Máy hủy bơm kim tiêm | Chiếc | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 16 | Máy điện châm | Chiếc | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Trang bị cho CSKBCB có cán bộ y tế có phạm vi hành nghề phù hợp |
| 17 | Đèn Clar (kèm biến thế) | Bộ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| 18 | Đèn gù | Chiếc | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |
| 19 | Đèn tiệt trùng di động | Chiếc | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| 20 | Kính hiển vi | Chiếc | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 21 | Kính lúp | Chiếc | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 22 | Bình oxy thể tích ≥ 10 lít (kèm đồng hồ) | Bình | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 23 | Bình oxy thể tích < 10 lít (kèm đồng hồ) | Bình | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| 24 | Cân trọng lượng có thước đo chiều cao | Chiếc | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 25 | Nhiệt kế điện tử | Chiếc | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Trang bị cho CSKBCB có con theo mẹ vào trại giam |
| 26 | Máy xét nghiệm sinh học phân tử | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| III | Dụng cụ khám, điều trị chung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bộ cấp cứu xách tay | Bộ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Trang bị cho CSKBCB có cán bộ y tế có phạm vi hành nghề phù hợp |
| 2 | Bộ khám ngũ quan | Bộ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Bộ dụng cụ gắp dị vật cho tai, mũi, họng | Bộ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 5 | Bộ nẹp tay, chân các cỡ | Bộ | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |
| 6 | Hộp chống sốc | Hộp | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| 7 | Hộp hấp dụng cụ có nắp | Hộp | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |
| 8 | Túi chườm nóng, lạnh | Chiếc | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 9 | Túi cấp cứu lưu động | Chiếc | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 10 | Huyết áp kế kèm ống nghe | Bộ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 11 | Ống nghe bệnh | Chiếc | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |
| 12 | Huyết áp điện tử | Chiếc | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 13 | Máy đo SPO2 cầm tay | Chiếc | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 14 | Nhiệt kế y học | Chiếc | 15 | 8 | 5 | 13 | 7 | 5 | 10 | 5 | 4 |  |
| 15 | Kéo thẳng nhọn | Chiếc | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 16 | Kéo thẳng tù | Chiếc | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 17 | Kéo cong | Chiếc | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 18 | Kéo cắt bông gạc | Chiếc | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 19 | Kẹp mạch máu có mấu | Chiếc | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 20 | Kẹp mạch máu không mấu | Chiếc | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 21 | Cán dao mổ các loại | Bộ | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 22 | Búa thử phản xạ | Chiếc | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 23 | Khay đựng dụng cụ inox | Chiếc | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |
| 24 | Khay đếm thuốc | Chiếc | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 25 | Bát inox đựng dung dịch | Chiếc | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |
| 26 | Cốc đựng dung dịch có chia độ | Chiếc | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |
| 27 | Đè lưỡi inox các loại (cong, thẳng) | Bộ | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |
| 28 | Nạng | Đôi | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 29 | Bảng đo thị lực | Chiếc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 30 | Bóp bóng hô hấp | Chiếc | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 31 | Ống nhổ | Chiếc | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |
| 32 | Ga rô | Chiếc | 15 | 10 | 8 | 15 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 |  |
| 33 | Thông tiểu nam, nữ các cỡ | Bộ | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |
| 34 | Bô tròn | Chiếc | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |  |
| 35 | Bô tiểu nam, nữ | Chiếc | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 |  |
| 36 | Bô tiểu nữ (mỏ vịt) | Chiếc | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | Trang bị cho CSKBCB có phạm nhân nữ |
| 37 | Đèn pin | Chiếc | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |
| 38 | Bộ kim châm cứu | Bộ | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Trang bị cho CSKBCB có cán bộ y tế có phạm vi hành nghề phù hợp |
| 39 | Tranh hướng dẫn huyệt châm cứu | Bộ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |
| 40 | Dụng cụ sơ chế thuốc đông y | Bộ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 41 | Bàn cân thuốc đông y | Chiếc | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| IV | Dụng cụ khám, điều trị sản phụ khoa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trang bị cho CSKBCB có nữ hộ sinh, cán bộ y tế có phạm vi hành nghề phù hợp |
| 1 | Bàn khám phụ khoa | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2 | Đèn khám phụ khoa | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 3 | Đèn khử trùng | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 4 | Đèn soi làm thủ thuật | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 5 | Máy Monitor nghe tim thai | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 6 | Ống nghe tim thai | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 7 | Mỏ vịt inox các cỡ | Bộ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |
| 8 | Van âm đạo các cỡ | Bộ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |
| 9 | Kẹp sản phụ khoa các loại | Bộ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |
| 10 | Kim khâu 3 cạnh 3/7 vòng | Chiếc | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |
| 11 | Kìm cặp kim | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 12 | Thước đo tử cung | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 13 | Thước đo khung chậu | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 14 | Thước dây 1,5m | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 15 | Chậu vệ sinh phụ nữ | Chiếc | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |
| V | Dụng cụ tiệt khuẩn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nồi hấp tiệt trùng dung tích ≥ 24 lít (có chức năng sấy khô) | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2 | Nồi hấp tiệt trùng dung tích < 24 lít (có chức năng sấy khô) | Chiếc | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 3 | Kẹp dụng cụ hấp sấy | Chiếc | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| 4 | Chậu inox | Chiếc | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| VI | Thiết bị phòng, chống dịch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy phun hóa chất phòng dịch | Chiếc | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| 2 | Máy lọc không khí khử khuẩn | Chiếc | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Trang phục phòng dịch | Bộ | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |
| VII | Thiết bị bảo quản thuốc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tủ lạnh ≤ 130 lít | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |

- Trường hợp CSKBCB đặt tại phân trại thì phân trại đó không được hưởng tiêu chuẩn trang bị đối với khu điều trị.

- Chú thích từ viết tắt: ĐVT (Đơn vị tính); PT (Phân trại); PK (Phân khu); PH (Phân hiệu), CSKBCB (cơ sở khám bệnh, chữa bệnh); HT (Hệ thống).