PHỤ LỤC II

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ Y TẾ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ,

NGƯỜI BỊ TẠM GIAM VÀ PHẠM NHÂN TRỰC THUỘC TRẠI TẠM GIAM, PHÂN TRẠI TẠM GIAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2026/TT-BCA ngày 19/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an)

| TT | DANH MỤC | ĐVT | TRẠI TẠM GIAM |  | PHÂN TRẠI TẠM GIAM | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CSKBCB có chỉ tiêu từ 20 giường bệnh trở lên | CSKBCB có chỉ tiêu dưới 20 giường bệnh |  |  |
| I | Thiết bị phục vụ khám, điều trị và cấp phát thuốc |  |  |  |  |  |
| 1 | Tủ đựng thuốc và dụng cụ | Chiếc | 4 | 3 | 1 |  |
| 2 | Tủ đựng thuốc cấp cứu | Chiếc | 2 | 1 | 1 |  |
| 3 | Kệ nhiều ngăn (chia, đựng thuốc của người bị tạm giam) | Chiếc | 1 | 1 | 0 |  |
| 4 | Bàn khám bệnh | Chiếc | 2 | 1 | 0 |  |
| 5 | Bàn dài (cấp phát thuốc) | Chiếc | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | Bàn tiểu phẫu | Chiếc | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | Ghế đẩu quay | Chiếc | 2 | 1 | 1 |  |
| 8 | Ghế băng | Chiếc | 2 | 2 | 1 |  |
| 9 | Đèn bàn khám bệnh | Chiếc | 3 | 2 | 0 |  |
| 10 | Giường bệnh (kèm tủ đầu giường) | Bộ | Tỉ lệ = 1, 2 số giường chỉ tiêu |  | 3 |  |
| 11 | Giường cấp cứu | Chiếc | 2 | 1 | 0 |  |
| 12 | Cáng cứu thương | Chiếc | 2 | 1 | 1 |  |
| 13 | Giá truyền dịch | Chiếc | 4 | 3 | 2 |  |
| 14 | Xe đẩy bệnh nhân | Chiếc | 2 | 1 | 0 |  |
| 15 | Xe đẩy thuốc và dụng cụ | Chiếc | 2 | 1 | 1 |  |
| 16 | Bình lọc nước | Chiếc | 2 | 2 | 1 |  |
| 17 | Thùng đựng rác y tế | Chiếc | 3 | 2 | 1 |  |
| II | Máy móc, thiết bị y tế chuyên dùng |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy nội soi tai mũi họng | Chiếc | 1 | 0 | 0 | Trang bị cho CSKBCB có cán bộ y tế có phạm vi hành nghề phù hợp |
| 2 | Máy sinh hóa máu bán tự động | Chiếc | 1 | 0 | 0 |  |
| 3 | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Chiếc | 1 | 0 | 0 | Trang bị cho CSKBCB có cán bộ y tế có phạm vi hành nghề phù hợp |
| 4 | Máy ly tâm | Chiếc | 1 | 0 | 0 |  |
| 5 | Máy siêu âm màu chẩn đoán | Chiếc | 1 | 1 | 0 |  |
| 6 | Máy điện tim 6 kênh | Chiếc | 2 | 1 | 0 |  |
| 7 | Hệ thống X-Quang kỹ thuật số | HT | 1 | 1 | 0 |  |
| 8 | Máy ghế răng | HT | 1 | 0 | 0 |  |
| 9 | Máy đo đường huyết | Chiếc | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | Máy phân tích nước tiểu tự động | Chiếc | 1 | 1 | 0 |  |
| 11 | Máy khí dung | Chiếc | 1 | 1 | 1 |  |
| 12 | Máy hút dịch | Chiếc | 1 | 1 | 0 |  |
| 13 | Máy hủy bơm kim tiêm | Chiếc | 2 | 1 | 1 |  |
| 14 | Đèn Clar (kèm biến thế) | Bộ | 2 | 1 | 0 |  |
| 15 | Đèn gù | Chiếc | 1 | 1 | 0 |  |
| 16 | Đèn tiệt trùng di động | Chiếc | 1 | 1 | 0 |  |
| 17 | Kính hiển vi | Chiếc | 1 | 1 | 0 |  |
| 18 | Kính lúp | Chiếc | 2 | 1 | 0 |  |
| 19 | Bình oxy thể tích ≥ 10 lít (kèm đồng hồ) | Bình | 1 | 1 | 0 |  |
| 20 | Bình oxy thể tích < 10 lít (kèm đồng hồ) | Bình | 2 | 1 | 1 |  |
| 21 | Cân trọng lượng có thước đo chiều cao | Chiếc | 2 | 1 | 1 |  |
| III | Dụng cụ khám, điều trị chung |  |  |  |  |  |
| 1 | Bộ cấp cứu xách tay | Bộ | 2 | 1 | 0 | Trang bị cho CSKBCB có cán bộ y tế có phạm vi hành nghề phù hợp |
| 2 | Bộ khám ngũ quan | Bộ | 1 | 1 | 0 |  |
| 3 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ | 2 | 1 | 1 |  |
| 4 | Bộ dụng cụ gắp dị vật cho tai, mũi, họng | Bộ | 1 | 1 | 0 |  |
| 5 | Bộ nẹp tay, chân các cỡ | Bộ | 3 | 2 | 2 |  |
| 6 | Hộp chống sốc | Hộp | 2 | 2 | 1 |  |
| 7 | Hộp hấp dụng cụ có nắp | Hộp | 3 | 2 | 1 |  |
| 8 | Túi chườm nóng, lạnh | Chiếc | 2 | 1 | 0 |  |
| 9 | Huyết áp kế kèm ống nghe | Bộ | 3 | 2 | 2 |  |
| 10 | Ống nghe bệnh | Chiếc | 4 | 3 | 2 |  |
| 11 | Huyết áp điện tử | Chiếc | 3 | 2 | 2 |  |
| 12 | Máy đo SPO2 cầm tay | Chiếc | 4 | 3 | 3 |  |
| 13 | Nhiệt kế y học | Chiếc | 8 | 5 | 3 |  |
| 14 | Kéo thẳng nhọn | Chiếc | 2 | 2 | 2 |  |
| 15 | Kéo thẳng tù | Chiếc | 2 | 2 | 2 |  |
| 16 | Kéo cong | Chiếc | 2 | 2 | 2 |  |
| 17 | Kéo cắt bông gạc | Chiếc | 2 | 2 | 2 |  |
| 18 | Kẹp mạch máu có mấu | Chiếc | 2 | 2 | 1 |  |
| 19 | Kẹp mạch máu không mấu | Chiếc | 2 | 2 | 1 |  |
| 20 | Cán dao mổ các loại | Bộ | 3 | 3 | 1 |  |
| 21 | Búa thử phản xạ | Chiếc | 2 | 1 | 0 |  |
| 22 | Khay đựng dụng cụ inox | Chiếc | 3 | 2 | 2 |  |
| 23 | Khay đếm thuốc | Chiếc | 2 | 2 | 1 |  |
| 24 | Bát inox đựng dung dịch | Chiếc | 3 | 2 | 1 |  |
| 25 | Cốc đựng dung dịch có chia độ | Chiếc | 3 | 2 | 1 |  |
| 26 | Đè lưỡi inox các loại (cong, thẳng) | Bộ | 5 | 3 | 2 |  |
| 27 | Nạng | Đôi | 2 | 1 | 1 |  |
| 28 | Bảng đo thị lực | Chiếc | 1 | 1 | 1 |  |
| 29 | Bóp bóng hô hấp | Chiếc | 2 | 1 | 0 |  |
| 30 | Ống nhổ | Chiếc | 4 | 3 | 1 |  |
| 31 | Ga rô | Chiếc | 10 | 8 | 3 |  |
| 32 | Thông tiểu nam, nữ các cỡ | Bộ | 2 | 2 | 0 |  |
| 33 | Bô tròn | Chiếc | 5 | 3 | 2 |  |
| 34 | Bô tiểu nam | Chiếc | 5 | 2 | 0 |  |
| 35 | Bô tiểu nữ (mỏ vịt) | Chiếc | 2 | 2 | 0 |  |
| 36 | Đèn pin | Chiếc | 2 | 2 | 1 |  |
| IV | Dụng cụ khám, điều trị sản phụ khoa |  |  |  |  | Trang bị cho CSKBCB có nữ hộ sinh, cán bộ y tế có phạm vi hành nghề phù hợp |
| 1 | Bàn khám phụ khoa | Chiếc | 1 | 1 | 0 |  |
| 2 | Đèn khám phụ khoa | Chiếc | 1 | 1 | 0 |  |
| 3 | Đèn khử trùng | Chiếc | 1 | 1 | 0 |  |
| 4 | Đèn soi làm thủ thuật | Chiếc | 1 | 1 | 0 |  |
| 5 | Máy Monitor nghe tim thai | Chiếc | 1 | 1 | 0 |  |
| 6 | Ống nghe tim thai | Chiếc | 1 | 1 | 0 |  |
| 7 | Mỏ vịt inox các cỡ | Bộ | 2 | 2 | 0 |  |
| 8 | Van âm đạo các cỡ | Bộ | 2 | 2 | 0 |  |
| 9 | Kẹp sản phụ khoa các loại | Bộ | 2 | 2 | 0 |  |
| 10 | Kim khâu 3 cạnh 3/7 vòng | Chiếc | 2 | 2 | 0 |  |
| 11 | Kìm cặp kim | Chiếc | 1 | 1 | 0 |  |
| 12 | Thước đo tử cung | Chiếc | 1 | 1 | 0 |  |
| 13 | Thước đo khung chậu | Chiếc | 1 | 1 | 0 |  |
| 14 | Thước dây | Chiếc | 1 | 1 | 0 |  |
| 15 | Chậu vệ sinh phụ nữ | Chiếc | 2 | 2 | 0 |  |
| V | Dụng cụ tiệt khuẩn |  |  |  |  |  |
| 1 | Nồi hấp tiệt trùng dung tích ≥ 24 lít | Chiếc | 1 | 0 | 0 |  |
| 2 | Nồi hấp tiệt trùng dung tích < 24 lít | Chiếc |  | 1 | 1 |  |
| 3 | Kẹp dụng cụ hấp sấy | Chiếc | 2 | 2 | 1 |  |
| 4 | Chậu inox | Chiếc | 2 | 2 | 1 |  |
| VI | Thiết bị phòng dịch |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy phun hóa chất phòng dịch | Chiếc | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Máy lọc không khí khử khuẩn | Chiếc | 1 | 0 | 0 |  |
| 3 | Trang phục phòng dịch | Bộ | 3 | 2 | 2 |  |
| VII | Thiết bị bảo quản thuốc |  |  |  |  |  |
| 1 | Tủ lạnh ≤ 130 lít | Chiếc | 1 | 1 | 1 |  |

* Chú thích từ viết tắt: ĐVT (Đơn vị tính), CSKBCB (cơ sở khám bệnh, chữa bệnh), Hệ thống (HT).

.